中站区审计局审计结果公告

2023年第31号

2023年中站区龙翔办事处周窑村小型水利（打井）竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2023年10月9至2023年10月23日，对2023年中站区龙翔办事处周窑村小型水利（打井）项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

2023年中站区龙翔办事处周窑村小型水利（打井）项目位于焦作市中站区龙翔街道办事处周窑村。工程主要内容是：打700米深饮水井一眼；安装200QJ32-442/34潜水泵一套（包含电缆、控制柜、井内抽水管、泵用电缆）；容量30吨的压力罐1座；铺设DN80镀锌钢管590米、DN90管125米；新建水井管理房一座等。项目建设方为焦作市中站区农业农村局，经过竞争性磋商，确定施工方为河南超深钻井工程有限公司。焦作市中站区农业农村局和施工方于2023年4月18日签订了《建设工程施工合同》，合同约定：该合同价款1350000.00元。

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价40059.40元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价40059.40元问题，焦作市中站区农业农村局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区农业农村局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价40059.40元问题，焦作市中站区农业农村局已整改。具体整改结果由焦作市中站区农业农村局向社会公告。